安岳县人民医院重症监护系统功能需求（附件2）

一、核心功能模块细化

系统集成

与HIS、LIS、PACS、EMR深度集成，数据共享。

B/S架构病历信息交互，自动采集床边监护数据。

病患管理

可视化床卡展示病人信息，快速查找、筛选病人。

自定义设置阈值，区分护理等级。

记录重要事项，支持日常管理操作。

体征监测

自动采集展示体征信息，支持趋势图查看。

预警预设功能，自定义修改与确认。

监测CRRT、PICCO、ECMO等治疗数据。

医嘱管理

录入、分类、执行、监控医嘱，图形化显示执行状态。

抢救模式快速录入，口头医嘱汇总审核。

自动生成执行语句，写入护理记录单。

评估与评分

提供TISS-28、GCS、CPOT等医学评分。

自动提醒风险，给出评估频次建议。

护理计划与记录

制定标准化护理计划，自动生成目标、措施。

支持自动生成与手工录入护理记录。

提供抢救措施记录和耗材模板。

出入量管理

自动获取计算出入量，提供平衡变化及对比。

图形化趋势图，支持任意时间段计算。

交接班管理

科室级交班功能，快速交接重点患者。

提供交接班历史记录查询。

全息视图与远程医疗

重症患者全息视图，实时监控数据。

远程会诊、查房、教学功能。

口腔管理

口腔管理知识库，部位标注与记录。

口腔清洁度与护理记录自动生成。

营养管理

自动同步医嘱信息，计算营养数值。

营养目标设定，提醒营养不良。

科研与质量控制

原始数据导出与挖掘，多种图表探索。

质控指标上报功能。

用户管理

系统用户增删改查，设置访问权限。

健康宣教

定时播放宣教内容（视频、图片、文字）。

呼叫与提醒

床旁服务智能终端呼叫护士。

用药、检查提醒功能。

二、质保与维护

质量保证

上线后提供不少于3年质保期，期间无重大故障与缺陷，提供系统功能、接口和报表修改。

系统功能符合行业标准及医院需求，确保可靠准确。

系统维护与服务

定期维护升级，至少每半年一次。

7x24小时电话、远程和现场技术支持服务。

系统培训服务。

故障处理时间不超过规定时限。

备品备件与应急响应

提供必要备品备件，快速应急响应服务。

维护与升级记录

记录每次维护升级情况，确保数据安全。